Załącznik nr 5 – Formularz cenowy

Pakiet I

| L.p | Nazwa i opis wymaganych parametrów | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1/39 Pokój socjalny - |  |  |  |  |  |
| 1. | Krzesło na sztywnym stelażu metalowym, malowanym z siedziskiem i oparciem tapicerowanym materiałem zmywalnym (skaj) | 5 |  |  |  |  |
| 2. | Szafka wisząca jednodrzwiowa z półką - konstrukcja płyta meblowa | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Szafka wisząca dwudrzwiowa z półką - konstrukcja płyta meblowa | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Szafka 2-drzwiowa ze zlewozmywakiem 1-komorowy ze stal nierdzewnej i baterią ścienną bezdotykową łokciową - konstrukcja płyta meblowa | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Szafka z 4-ma szufladami - konstrukcja płyta meblowa | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Stół świetlicowy na stelażu metalowym z blatem laminowanym | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Lodówka podblatowa | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Lustro umywalkowe ścienne do zawieszania na ścianie | 1 |  |  |  |  |
|  | 1/41 Śluza personelu i pacjentów OIOM-u |  |  |  |  |  |
| 1 | Regał listwowy naścienny z haczykami do zawieszenia akcesoriów o wysokości 1800 mm wyposażony w kosz sterylizacyjny wielkości 1 STE – szt. 2 , Kosz sterylizacyjny z wycięciem wielkości 1 STE, o – szt.1, pólka podwójna prętowa - szt.1 całość wykonana ze stali kwasoodpornej OH18N9; | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Regał listwowy naścienny z haczykami do zawieszenia akcesoriów o wysokości 1800 mm wyposażony w Kosz sterylizacyjny wielkości 1 STE – szt. 2 , wieszak na 12 par obuwia – szt.2 – pólka pełna o całość wykonana ze stali kwasoodpornej OH18N9; | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Stelaż jezdny do worków na odpady komunalne i skażone o pojemności 120 l. wyposażony w pokrywę otwieraną za pomocą pedału; wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9; | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Wieszak ścienny z 3- ma haczykami wykonany ze stali kwasoodpornej; | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Lustro umywalkowe ścienne do zawieszania na ścianie; brzegi fazowane ; | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Szafa dwudrzwiowa dzielona pionowo wykonana w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażona w 8 półek przestawnych; | 1 |  |  |  |  |
|  | 1/42 Izolatka OIOM – u 1 stanowiskowa |  |  |  |  |  |
| 1 | Szafka przyścienna jednokomorowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażona w 1 półkę przestawną oraz drzwiczki dwuskrzydłowe; | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Szafka przyścienna jednokomorowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażona w 4 szuflady; fronty szuflad malowane farbą proszkową; | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Szafka przyścienna do zabudowy zlewozmywaka jednokomorowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażona w 1 półkę przestawną oraz drzwiczki jednokrzydłowe; fronty drzwi malowane proszkowo; | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9 zagłębiony z tylnym rantem o wysokości 40 mm z wbudowaną komorą zlewową (400x400x200 mm) | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Szafka wisząca jednokomorowa, wykonana w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażona w 1 półkę przestawną oraz drzwiczki dwuskrzydłowe; fronty drzwi malowane farbą proszkową; | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Szafka wisząca jednokomorowa, wykonana w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażona w 1 półkę przestawną oraz drzwiczki jednoskrzydłowe; fronty drzwi malowane farbą proszkowo; | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Taboret z pneumatyczną regulacją wysokości wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9; | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Lustro umywalkowe ścienne do zawieszania na ścianie, z fazowanymi brzegami | 1 |  |  |  |  |
|  | 1/43 Łazienka pacjentów |  |  |  |  |  |
| 1 | Stelaż jezdny do worków na odpady komunalne i skażone o pojemności 120 l. wyposażony w pokrywę otwieraną za pomocą pedału; wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9; | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Wieszak ścienny z 3- ma haczykami wykonany ze stali kwasoodpornej | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Szafa ubraniowa dla pacjenta, pojedyncza, wykonana w całości ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, wyposażona w 4 półki montowane na stałe, drzwi jednoskrzydłowe | 1 |  |  |  |  |
|  | 1/44 Śluza |  |  |  |  |  |
| 1 | Regał listwowy przejezdny z haczykami do zawieszenia akcesoriów wyposażony kosz sterylizacyjny 1 STE - szt.1 , kosz sterylizacyjny 1/2 STE o - szt.1 półka podwójna prętowa do zawieszania na regale , Wieszak na 6 par obuwia - szt. 1 półka pełna do zawieszania na regale Całość wykonana ze stali kwasoodpornej | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Stelaż jezdny do worków na odpady komunalne i skażone o pojemności 120 l. wyposażony w pokrywę otwieraną za pomocą pedału; wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9; | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Wieszak ścienny z 3- ma haczykami wykonany ze stali kwasoodpornej | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Lustro umywalkowe ścienne do zawieszania na ścianie, z fazowanymi brzegami | 1 |  |  |  |  |
|  | 1/45 Brudownik |  |  |  |  |  |
| 1 | Regał na baseny i kaczki z półkami prętowymi ustawionymi pod kątem wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9; | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Stanowisko zlewozmywakowe, wykonane w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9 z szafką jednokomorową | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Wózek do brudnej bielizny z workiem bawełnianym pojemności 120 l. wyposażony w pokrywę otwieraną z ręcznie oraz uchwyt do przetaczania . Wózek .wykonany z stali malowanej proszkowo | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Stelaż jezdny do worków na odpady komunalne i skażone o pojemności 120 l. wyposażony w pokrywę otwieraną za pomocą pedału; wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9; | 3 |  |  |  |  |
|  | 1/46 Sala OIOM – u 6 Stanowiskowa |  |  |  |  |  |
| 1 | Szafa opatrunkowa - lekarska, dwudrzwiowa, oszklona wykonana w całości ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, wyposażona w 5 półek przestawnych | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Regał listwowy naścienny z haczykami do zawieszenia akcesoriów o wysokości 1800 mm wyposażony w 'Kosz sterylizacyjny wielkości 1 STE – szt. 2 , Kosz sterylizacyjny z wycięciem wielkości 1 STE, o – szt.3 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Lada pielęgniarska w kształcie litery C 4-stanowiskowa z blatem mineralnym typu CORIAN wyposażona w 4. kontenery przejezdne z 4-ma szufladami, i 4 półki pod klawiaturę oraz 4 kontenerki pod stację dysków w blacie otwory na kable konstrukcja z płyty meblowej | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Fotel do biurka, | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Stanowisko zlewozmywakowe, z szafką jednokomorową szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej, wyposażoną w drzwiczki dwuskrzydłowe; Blat mineralny typu CORIAN z wbudowanymi dwiema komorami zlewowowymi (340x400x200 mm), wyposażonymi w syfon i baterią ścienną bezdotykową łokciową. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Szafka systemowa jednokomorowa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej wyposażona w system modułowy składający się z zestawu ramek metalowych na prowadnicach kulkowych do osadzania wyposażenia, 3 kosze; blat mineralny typu CORIAN | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Szafka przyścienna, jednokomorowa, z drzwiami jednoskrzydłowymi oraz 1 półką przestawną, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. blat mineralny typu CORIAN | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Szafka przyścienna, dwukomorowa, z drzwiczkami dwuskrzydłowymi oraz półką przestawną, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej.; blat mineralny typu CORIAN | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Szafka wisząca jednokomorowa oszklona, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej, malowanej proszkowo, wyposażona w 1 półkę przestawną oraz drzwiczki dwuskrzydłowe; | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Szafka wisząca jednokomorowa oszklona, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej, malowanej proszkowo, wyposażona w 1 półkę przestawną oraz drzwiczki jednoskrzydłowe; | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Szafka wisząca, wyposażona w drzwiczki jednoskrzydłowe oraz półkę przestawną. Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Regalik ścienny dwupółkowy konstrukcja wykonana w systemie stelaża aluminiowego, półki z płyty meblowej | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Taboret z pneumatyczną regulacją wysokości wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9 | 6 |  |  |  |  |
| 15 | Zabudowa wnękowa składająca się z: 2x Szafa czterodrzwiowa z podziałem poziomym, górą oszklona, wykonana w całości ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, wyposażona w 3 półki przestawne w górnej części oraz jedną półkę przestawną w dolnej części. Szafa o wymiarach 715x650x1900 mm . 2x nadstawka wykonana w całości ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, wyposażona w 1 półkę przestawną oraz drzwiczki dwuskrzydłowe. Nadstawka o wymiarach 715x650x490 mm | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Lustro ścienne do zawieszania na ścianie, | 1 |  |  |  |  |
|  | 1/48 Magazyn materiałów sterylnych |  |  |  |  |  |
| 1 | Chłodziarka wolnostojąca, | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Szafka przyścienna, jednokomorowa, z 4 szufladami, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej oraz blatem laminowanym | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Szafka przyścienna, dwukomorowa, z drzwiczkami dwuskrzydłowymi oraz półką przestawną, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. oraz blatem laminowanym | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Szafka wisząca, wyposażona w drzwiczki jednoskrzydłowe oraz półkę przestawną. Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Szafka wisząca, wyposażona w drzwiczki dwuskrzydłowe oraz półkę przestawną. Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Szafa opatrunkowo – zabiegowa dzielona poziomo, czterodrzwiowa. Przeszklona górą, wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe w górnej i dolnej części, oraz 5 półek przestawnych. Przeszklenie drzwiczek oraz półki, ze szkła bezpiecznego. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. | 1 |  |  |  |  |
|  | 1/49 Pomieszczenie porządkowe |  |  |  |  |  |
| 1 | Regał czteropółkowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9; | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Wieszak z 3-ma haczykami na mopy ze stali kwasoodpornej; | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Szafa z dwoma drzwiami skrzydłowymi dzielona w pionie w lewa strona w górnej części jedna półka, pod półką miejsce do przechowania mopów i miotły ; prawa strona szafy z 4 lub 5 półkami | 2 |  |  |  |  |
|  | 1/50 Sterylizatornia |  |  |  |  |  |
| 1 | Szafa jednokomorowa na środki dezynfekcji wykonana w całości ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, wyposażona w 5 półek przestawnych oraz drzwi jednoskrzydłowe | 1 |  |  |  |  |
|  | 1/51 Kuchenka oddziałowa |  |  |  |  |  |
| 1 | Chłodziarko-Zamrażarka wolno stojąca | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Szafka przyścienna, jednokomorowa, z drzwiami jednoskrzydłowymi oraz 1 półką przestawną, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. i blatem laminowanym | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Szafka przyścienna, jednokomorowa, z 4 szufladami, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowane. i blatem laminowanym | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Szafka przyścienna, dwukomorowa, z trzema drzwiczkami i zlewozmywakiem dwukomorowym z ociekaczem ze stali szlachetnej i baterią ścienną bezdotykową łokciową , wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. | 1 |  |  |  |  |
|  | 1/52 Boks łózek |  |  |  |  |  |
|  | Zabudowa na materace i pościel |  |  |  |  |  |
| 1 | Szafa otwarta w całości ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo wyposażona w dwie póki. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Nadstawka 2-komorowa wykonana w całości ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo z 4-ma drzwiami otwieranymi skrzydłowo o z 2-ma pólkami przestawnymi | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Szafa jednodrzwiowa, wykonana w całości ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, wyposażona w 4 półek przestawnych; | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Nadstawka jednodrzwiowa wykonana w całości ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, wyposażona w 2 półek przestawne; drzwi pełne | 1 |  |  |  |  |
|  | 1/53 łazienka pacjenta |  |  |  |  |  |
| 1 | Szafa depozytowo – ubraniowa z dwoma schowkami w pionie w 3 kolumnach wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z paneli metalowych lakierowanych proszkowo. Schowki zamykane indywidualnymi drzwiczkami z zamkiem patentowym; każda komora wyposażona w półkę i 3 wieszaki. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Stelaż jezdny do worków na odpady komunalne i skażone o pojemności 120 l. | 1 |  |  |  |  |
|  | 1/55 WC personelu |  |  |  |  |  |
| 1 | Wieszak ścienny z 3- ma haczykami wykonany ze stali kwasoodpornej | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Lustro ścienne z półką do zawieszania na ścianie, z fazowanymi brzegami | 1 |  |  |  |  |
|  | 1/57 gabinet zabiegowy |  |  |  |  |  |
| 1 | Wózek opatrunkowy, wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażony w 1 półkę oraz 1 szufladę pod blatem; | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Taboret z pneumatyczną regulacją wysokości wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9; | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Stolik do instrumentów chirurgicznych typu "MAYO" z hydrauliczną regulacją wysokości; wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9; | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Stanowisko zlewozmywakowe, z szafką jednokomorową wykonaną w stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażoną w drzwiczki dwuskrzydłowe; Blat mineralny typu CORIAN z wbudowanymi dwiema komorami zlewowymi (340x400x200 mm) ze stali niedrzewnej , wyposażonymi w syfon i baterią ścienną bezdotykową łokciową; | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Szafka przyścienna jednokomorowa wykonana ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażona w 4 szuflady; blat mineralny typu CORIAN | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Szafka wisząca jednokomorowa oszklona, wykonana w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażona w 1 półkę przestawną oraz drzwiczki dwuskrzydłowe przeszklone | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Szafa dwudrzwiowa z podziałem poziomym, górą oszklona, wykonana w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażona w 3 półki przestawne w górnej części oraz jedną półkę przestawną w dolnej części; | 1 |  |  |  |  |
|  | 1/58 Magazyn |  |  |  |  |  |
| 1 | Regał pięciopółkowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9; | 8 |  |  |  |  |
| 2 | Szafa dwudrzwiowa wykonana w całości ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, wyposażona w 5 półek przestawnych; | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Ruszt podłogowy wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9; wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | 2 |  |  |  |  |
|  | 1/62 Korytarz - HOL |  |  |  |  |  |
| 1 | Wieszak stojący metalowy | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Krzesło | 2 |  |  |  |  |
|  | Aneks kuchenny |  |  |  |  |  |
| 3 | Szafka je z drzwiami otwieranymi skrzydłowo oraz przestawną półką i blatem laminowanym - konstrukcja płyta meblowa - konstrukcja płyta meblowa | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Szafka z 4-ma szufladami i blatem laminowanym - konstrukcja płyta meblowa - konstrukcja płyta meblowa | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Szafka wisząca z dwoma drzwiami otwieranymi skrzydłowo oraz półką przestawną - konstrukcja płyta meblowa | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Szafka wisząca z drzwiami otwieranymi skrzydłowo oraz półką przestawną - konstrukcja płyta meblowa | 1 |  |  |  |  |
|  | 1/63 Pokój ordynatora |  |  |  |  |  |
| 1 | Kanapa wersalka – | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Fotel do biurka, obrotowy | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Fotel wypoczynkowy typu FINKA na stelażu drewnianym, tapicerowany materiałem zmywalnym | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Szafa biurowa dzielona poziomo, dolna część 2-drzwiowa otwierana skrzydłowo z 1 półką, górna część otwarta z 3 półkami - konstrukcja płyta meblowa | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Szafa stojąca ubraniowa z drzwiami otwieranymi dwuskrzydłowo oraz 2-ma półkami i drążkiem wieszakowym, zamykana na zamek, od wewnętrznej strony na drzwiach zamontowane lustro o wym. 40 x 130 cm - konstrukcja płyta meblowa | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Biurko gabinetowe z szafą z 4-szufladami i szafką na stację dysków oraz z półką pod klawiaturę komputerową - konstrukcja płyta meblowa | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Stolik okolicznościowy - konstrukcja płyta meblowa | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Stolik pod rtv - konstrukcja płyta meblowa | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Wieszak płycinowy z 5 haczykami | 1 |  |  |  |  |
|  | 1/64 Łazienka personelu |  |  |  |  |  |
| 1 | Wieszak ścienny z 3- ma haczykami wykonany ze stali kwasoodpornej | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Lustro ścienne z półką do zawieszania na ścianie, z fazowanymi brzegami | 1 |  |  |  |  |
|  | 1/64 Szatnia |  |  |  |  |  |
| 1 | Szafa metalowa malowana proszkowo, otwarta, dzielona na 7 komór, każda z półką oraz drążkiem wieszakowym, dołem ławka z siedziskiem z drewna lakierowanego oraz półką ażurową na buty | 1 |  |  |  |  |
|  | 1/65 Pokój lekarz dyżurnego |  |  |  |  |  |
| 1 | Kanapa wersalka | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Fotel do biurka, obrotowy | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Fotel wypoczynkowy typu FINKA na stelażu drewnianym, tapicerowany materiałem zmywalnym | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Biurko gabinetowe z szafą z 4-szufladami, szafką na stację dysków , półką pod klawiaturę komputerową kontenerem przejezdnym 4 szufladowym oraz regalikiem 2 półkowym naściennym (L=1200) - | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Stolik okolicznościowy - konstrukcja płyta meblowa | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Stolik pod rtv - konstrukcja płyta meblowa | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Regalik 3 półkowy naścienny o konstrukcji płycinowej | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Szafa biurowa dzielona poziomo, dolna część 2-drzwiowa otwierana skrzydłowo z 1 półką, górna część otwarta z 3 półkami - konstrukcja płyta meblowa | 1 |  |  |  |  |
|  | 1/65 Pokój pielęgniarki oddziałowej |  |  |  |  |  |
| 1 | Fotel do biurka | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Biurko gabinetowe z szafą z 4-szufladami i szafką na stację dysków oraz z półką pod klawiaturę komputerową - konstrukcja płyta meblowa | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Szafa biurowa dzielona poziomo, dolna część 2-drzwiowa otwierana skrzydłowo z 1 półką, górna część otwarta z 3 półkami - konstrukcja płyta meblowa | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Szafa stojąca ubraniowa z drzwiami otwieranymi dwuskrzydłowo oraz 2-ma półkami i drążkiem wieszakowym, zamykana na zamek - konstrukcja płyta meblowa | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Lustro umywalkowe ścienne do zawieszania na ścianie, z fazowanymi brzegami | 1 |  |  |  |  |
|  | 1/69 Magazyn |  |  |  |  |  |
| 1 | Regał pięciopółkowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9; | 7 |  |  |  |  |
| 2 | Szafa dwudrzwiowa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej, wyposażona w 5 półek przestawnych; | 4 |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  |

Słownie wartość brutto:

Pakiet II

| L.p | Nazwa i opis wymaganych parametrów | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolkach, z tworzywa sztucznego, wykonany z tworzywa ABS, wyposażony w mechanizm wysuwający kolejne porcje ręcznika o długości listka 27,5 cm, zamykany na kluczyk | 8 |  |  |  |  |
| 2 | Pojemnik na ręczniki papierowe w rolkach, możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej średnicy 20.5 cm i maksymalnej wysokości 23 cm, wykonany z tworzywa ABS, okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku, umieszczony w podstawie pojemnika reduktor nie pozwala na samoistne wypadanie papieru, jednak papier w otworze (wyciągany ze środka roli) jest łatwo dostępny, zamykany na kluczyk. | 6 |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik na mydło w płynie, z tworzywa sztucznego, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, okienko do kontroli poziomu mydła, zamykany na kluczyk | 6 |  |  |  |  |
| 4 | wiadro pedałowe na odpadki, ze stali nierdzewnej, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, wyjmowane, wewn. wiaderko z pałąkiem, pojemność 20L, matowy. | 3 |  |  |  |  |
| 5 | wiadro pedałowe na odpadki, z tworzywa sztucznego, otwierany przyciskiem pedałowym, kosz wyposażony jest w wewnętrzne wiaderko, pojemność 20l | 8 |  |  |  |  |
| 6 | Dozownik środków chemicznych, montowany na ścianie, pobiera środek chemiczny wężem bezpośrednio z pojemnika, mechanizm pompy gwarantuje dozowanie ściśle określonej dawki środka chemicznego w regulowanym zakresie od 5 do 25 ml, dostępny w kolorze niebiesko - białym, wykonany z tworzywa ABS, instalacja nie wymaga podłączeń hydraulicznych ani elektrycznych | 1 |  |  |  |  |
|  |  | X | RAZEM |  |  |  |

Słownie wartość brutto: